# Акт составлен « 08 » августа 2019 г.

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Постановление Главы администрации города Краснотурьинска Свердловской области от 29.05.96 № 418 «О регистрации муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 15 августа 2002 г. серия 66 № 003146462, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06 мая 2013 года, серия 66 № 007418735, Лист записи ЕГРЮЛ от 13.01.2015г. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 14 ноября 1996г. серия 66 № 006115302 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 13.11.2015г. 66-66-06/009/2005-328 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2015г. 66-66-06/003/2011-411 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия серия 66Л01 № 0004122, регистрационный № 16727 выдана 25 октября 2012г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно, приложение (приложения) на 1 листе серия 66П01 № 0011062, данные в лицензии соответствуют Уставу; Виды реализуемых образовательных программ основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, свидетельство об аккредитации, регистрационный № 8385 от 02 июня 2015г. серия 66А01 № 0001695 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа (основного и среднего общего образования) |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития «На волне успеха» на 2018 - 2023 годы. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 - |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1 смена 37 1012 - |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1176 37 1012 1 3 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 7,0 84,17 - - - - 62,5 7 48 - - - - 25 - |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога» для учащихся 1-11 классов. Согласовано 11.07.19 г. - начальник ОГИБДД ММО МВД России Краснотурьинский майор полиции А. В. Клинк |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | акт от 31.07.2019г. акт от 05.08.2019г. акт от 05.08.2019г. акт от 05.08.2019г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется, готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Имеется, состояние удовлетворительное, акт от 05.08.2019г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется, удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Оборудование соответствует ГОСТ, акт от 05.08.2019г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет Нет - - |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Обучен, удостоверение № 171/19 от 14.06.2019г. (пр. № 112) Назначен Обучены Обучены 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Обеспеченность 100% Имеется Все средства прошли проверку на срок годности |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Имеется, исправна, дата последней проверки 05.08.2019 (Журнал учета регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок охранной пожарной сигнализации) ФГКУ «6 ОПФС по Свердловской области» Договор № 11 от 09.01.2019г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» ФГКУ «6 ОПФС по Свердловской области» Назначен Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | акт от 23.07.2018г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Имеется, исправно Имеется, исправно |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Зарегистрирована в отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской обл. 16.05.2016 г. № 00321165-ТО-479 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | от 19.06.2019 № 01-12-12/188 21 10 11 0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Обучен, аттестация договор № 540 от 21.01.2019. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области в г. Краснотурьинск, г. Карпинск, и г. Волчанск» Обучен Обучены 100% Обучены |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая 100% акт от 01.08.2019г. Договор оказания услуг питания на базе помещения школьной столовой С ООО «ЯСА-Питание» будет заключен в августе 2019 г. 100% Имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Установлены в питьевых фонтанчиках |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции № 2078 от 23.07.2019г. ООО СК «Коммунальный стандарт» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется ЛО-66-01-005128 от 12.12.2017г, Соглашение о взаимодействии № 30 от 26.03.2018г. Обеспечен |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол № 11792, 11793 от 22.07.2019 Протокол № 11794 от 15.07.2019 |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Допущены к работе 100 % |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт от 12.12.2018г. Нет Нет - - |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна Отдел вневедомственной охраны договор №186 от 09.09.2019. Назначен Договор на обслуживание № 6761N00112 от 01.01.2019 г. с ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии РФ |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | ООО ЧОП «Бастион» договор №1 от 15.04.2019г. Сторожа (штатные работники) |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Имеется внутри здания 5, по периметру 2 вахта назначен отсутствует |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | СКУД |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Назначен обучен |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Утвержден 01.02.2018г. Согласован: - МО МВД России «Краснотурьинский» области 29.01.2018г. - Управление гражданской защиты 29.01.2018г. - УФСБ России по Свердловской области 30.01.2018г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | акт от 05.08.2019г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ООО «УГМК - Телеком» Договор № МВТ/ЮЛ/КР-236 от 01.01.2019 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 71 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | В рамках договора |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Интернет-цензор, Безопасный интернет от Яндекс (в детском режиме) Компьютеры, к которым имеют доступ обучающиеся – интернет-цензор, Общее интернет-подключение – Яндекс |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | акт от 05.08.2019г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Шаленина Анастасия Валерьевна, диспетчер |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Отсутствует |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется 14.07.2015 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется учебный перекресток на южной стороне школьного двора |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется, в каждом учебном кабинете |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1. Наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2. Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289-2004. 3. Наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Пешеходное ограждение на пешеходных переходах имеется, искусственная дорожная неровность «ул. Микова – 2 шт». Знаки «Дети» 1.23 на яко желтом фоне по ул. Микова и Клубная. Пешеходные переходы соответствуют ГОСТу – на ул. Микова – 3, ул Клубная – 2 (без установки светофоров Т7) , ул Чапаева – 2, ул. Ленина – 5. Отсутствует тротуар вдоль школы по ул. Микова. |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | трудовой договор, должностная инструкция Кочнева Ольга Владимировна |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Имеется зарегистрирован ГКУС ЗН СО «Краснотурьинский центр занятости» 28.12.2015г. запись № 30-КД |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Ивашева Е.В. № удост. 4194 от 31.07.2019г. Беспалов О.П. № удост. 4195 от 31.07.2019 Кочнева О.В. № удост. 3833 от 21.12.2018г. Широкова Ю.А. № уд.3834 от 21.12.2018г. Резникова С.А. № уд.3835 от 21.12.2018г. Жевлакова Н.Г. № уд.3836 от 21.12.2018г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Имеются, утверждены различными приказами |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | В соответствии с инструкциями |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 74 74 Нет 2021г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Побелка, покраска, замена линолеума, замена оконных блоков |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | 2019 год – замена оконных блоков, линолеума, побелка, покраска 2020 год – замена оконных блоков, линолеума, побелка, покраска, реконструкция спортивного ядра |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

# Text boxes

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»